台灣自來水公司第四區管理處暨台灣區水管工程工業同業公會

南投、台中市、新中市辦事處112年度業務協調座談會記錄

開會時間：民國112年9月26日（星期二）下午4時

開會地點：洪鹿餐廳 (南投市中興路235號)

主持人：張副處長子中、范主任委員明達、宋主任委員健立、徐主任

委員建宏

列席指導人員：張廖副理事長貴盛、莊常務理事碧、王理事慶祥

出席人員：如簽到表

一、宣佈開會

二、介紹與會人員（略）

三、主持人致詞（略）

四、列席指導人員致詞（略）

五、111年度提案執行情形（P1-P5）

111年度新中市辦事處提案執行情形

第一案

案  由：建請台灣自來水公司新裝工程：上傳申報施工、竣工資料

（含施工照片、GML圖資）工項，提高單價。

說  明：因台中道挖資訊網110年4月後要求歸還路權所需上傳的資

料日異更新，處理該工項所需的工時工資與目前提供的單價

差異甚遠，建請台水公司提高預算。

業務課說明：

本處考量臺中市政府道路挖掘管理系統增加多項規定(如施工現場

APP打卡、施工照片上傳、竣工資料填報、管線測量定位照片資料等)，已於111年度6月份起辦理大雅所及豐原所非統挖區用戶新裝工程單價發包採購案，於預算書增訂(道路挖掘系統登錄含施工現場APP打卡

，施工照片、自主檢查表及（GML等完工資料上傳，路權接管)工項，該工項參考其他區處編製230元，與提案工項編列50元相較已大幅調整。

決  議：依業務課說明辦理。

執行情形：依決議辦理。

第二案

案  由：建請自來水公司簡化「申請農地臨時用水」之文件及流程

，以達節能減碳。

說  明：近日會員申請農地臨時用水109年9月17日後已向台電申

請用電（已送電者），必須由營運或服務所函各區公所及台

電各服務所確認是否已申請用電，流程耗時又浪費紙張。

業務課說明：

- 有關本公司辦理「農地空地臨時用水」審認作業程序如下：

- 民眾如須於農地空地上申請用水，請申請人依其申請用途向所屬目的事業主管機關取得核准文件後，依照本公司空地臨時用水申請流程辦理。

(二)倘申請用途無對應之目的事業主管機關：

１、屬源頭管制109年9月17日後已向台電申請用電之申請用水案件

，由各所函詢台電轄區營業處確認用電之態樣，於台電公司函復

確認該案已檢驗送電並經農業單位審認為「農地農用」後，始得

依照本公司空地臨時用水申請流程辦理，亦可檢附經主管機關

（區公所農業課）現勘後，並蓋章之台電新設用電登記單正反面影

本及台電網路櫃檯送電流程表。

２、倘非屬該類案件，僅為申請自來水部分，無法檢具相關使用核准

文件，或無對應之目的事業主管機關，應無再認定農業使用之必

要，請申請人確實註明申請用水用途並於用水地點位置圖內標示

用水範圍（提供申請位置照片供審查，含指界空地範圍及表位位

置），始得依照空地臨時用水申請流程辦理。

３、上開案件如經抄表或稽查人員發現有違規轉供（或被轉供）情形，

將依自來水法第70條第1項第2款規定要求用戶限期改善，並依

相關規定辦理。

- 本提案依上開作業規定並不需再函文公所確認事項僅函文台電

轄區營業處確認用電之態樣即可。

決  議：依業務課說明辦理。

執行情形：依決議辦理。

111年度台中市辦事處提案執行情形

第一案

案  由:大樓總分表預審階段，建照代號、樓層編號、水表排列代號，

務必要求技師一致，勿造成一表位多種代號。

業務課說明：

本處再函文各廠所務必確實依建築執照代號辦理預審。

決  議:依業務課說明辦理。

執行情形：依決議辦理。

第二案

案  由:臨時水外線預留50mm口徑以上時，勿設計十字管濾網。

業務課說明：

申請用水50mm口徑以上水表組依規係由建商自行設置，十字濾管係大表裝表時需搭配裝設，如申請臨時用水用戶自備預留總表水表組時，因暫以小口徑水表裝設使用，故同意免設計十字濾管，惟申請臨時改普通用水需裝置大表時，於裝表前應向本公司購買十字濾管並自行裝設。

決  議: 依業務課說明辦理。

執行情形：依決議辦理。

第三案

案  由:用戶用水設備內線圖建請放寬免「建築師」用印，可由「承裝業」用印。

說  明：預審圖規定由「建築師」用印，正式申請送件時如修改圖面，需再次由「建築師」用印，造成「建築師」相當困擾及疑惑。

業務課說明：

- 本公司辦理用水設備內線設計圖審查作業規定，每張圖面需加蓋建築師大、小章。

- 另依本公司91.10.31台水營字第09100354260號函，「使用執照核發超過三年以上，五樓（含）以下非公共使用之住宅建築物其用水設備內線圖，同意水管公會提供用戶用水設備內線竣工圖紙

，由甲級自來水管承裝商之技術員繪製」，其繪製應依照建築圖繪製方式縮小比例辦理。

決  議:原則上依業務課說明辦理。非結構性影響安全之疑慮,可由甲

級承裝商審核蓋章即可。

執行情形：依決議辦理。

七、討論提案（P6-P8）

112年討論提案­南投辦事處

第一案

案  由: 自來水新裝案件從申請至施工時間長達約6個月，造成承裝

業及業主不便，建請是否改善。

業務課說明：

一、本案經查為本處埔里所新裝施工案件時程較久，經統計近期完工案件，用戶繳工程費至施工約為2個半月至3個月，時程較久原因為：1.本年度新裝受理至8月31日已375戶，月平均47戶，較111年全年392戶，月平均33戶，平均每月增加14戶。

2.本年度降雨較為頻繁，致承商可施工天數減少。

3.埔里所轄區屬偏遠山區，因新裝規模小較難吸引專案廠商承攬意願，致新裝承商施作量能較小無法消化案件。

二、本處將請埔里所與承商協調加派工班，縮短新裝施工案件之時程。

決  議:協商周邊承包商工班支援。

112年討論提案­台中市辦事處

第一案

案  由:預審時，建照會有戶數，可初估未來1-2年內分表用止水栓數

量，但目前倉庫情況卻因零庫存成績而管控採購數量，卻造成

實際急需裝表時，無止水栓可領，建請保持一定庫存量，以改

善情況。

業務課說明：

本處新裝物料分表用伸縮止水栓，因111年度大樓案件量較多致有缺料情形，目前本處業務課每月均定期請各廠所回報新裝常用物料需求量，避免缺料情形發生，另請貴處宣導會員如有大量需求，請通知廠所備料。

決  議:經討論後，水公司同意本處採購時會分批分梯次按比例分配

並互相調整數量，並與物料課研議改善各種口徑數量調整。

第二案

案  由:針對身份證影本：自來水公司已有「申請人非建築物所有權人

申請用水切結書」，是否還有需要建築物所有權人身份證? 建

照若有區分所有權人，是否僅以封面所有權人一人身份證代

替?公司行號申請自來水，是否一定需要負責人身份證影本?

業務課說明：

- 因申請人已填具「申請人非建築物所有權人申請用水切結書」，故不需再檢附其他持份所有權人身份證。

- 以建照申請用水，起造人如有多人，檢附申請用水人身分證即可。

- 公司行號申請自來水，檢附負責人身份證或公司變更登記事項卡影本(需有負責人身分證字號)。

- 由本課再函文各所重申規定。

決  議:依業務課說明辦理。

第三案

案  由:有關110年6月1日以後建照需檢附光碟一案，無送審案件提

供光碟有困難。

辦  法:建議無送審案件可免檢附光碟。

業務課說明：

- 本公司「用戶用水設備申裝作業要點」已訂定申裝用戶需提供內線圖輸出電子檔之規定，俾利辦理水籍數位化作業，惟目前水籍數位化系統尚未建置完成，故本公司總管理處同意已完成建物之用水設備內線圖可檢附電子檔(光碟片)或紙本二者併行，俟水籍數位化系統建立後，將推動申裝作業相關資料全面數位化。

- 由本課再函文各所重申規定。

決  議:依業務課說明辦理。

八、臨時動議

第一案     提案人:南投辦事處

案  由:機動表位保證用戶證件，是否可以簡化。

決  議:在適法範圍內與總公司協商。