台灣自來水公司第四區管理處暨台灣區水管工程工業同業公會

台中縣、台中市、南投辦事處101年度業務協調座談會記錄

開會時間：民國101年9月20日（星期四）下午三時三十分

開會地點：新天地餐廳崇德店（台中市北區崇德五路345號）

主持人：賴經理永森、莊主任委員碧、溫主任委員清祝、陳主任

委員國清

列席指導人員：林常務理事友仁、黃理事賢德、梁理事朝任

出席人員：如簽到表

一、宣佈開會

二、介紹與會人員（略）

三、主持人致詞（略）

四、列席指導人員致詞（略）

五、99、100提案執行情形

99、100年度台中市提案執行情形

第一案

案由：建議自來水公司修正「修漏工程補充說明」部分條文，請研議。

說明：

1、水公司修漏工程補充說明第三條施工範圍之第一款中含支援處理鄰近廠商之修理案件，顯有不符契約意義及內涵。

2、建議應刪除此支援施工範圍，且非乙方不得拒絕之規定，如確需支援應明確訂定補貼辦法，如補貼該案件工程款之多少％，而非契約中所訂之酌予增加或雙方協議，造成不便及爭議。

水公司說明：

因修漏工程屬緊急性工程，故本條款當乙方無能力增調人力機具依限完成時，由鄰近廠商支援條款仍有其必要性，另補貼部分依「管線修漏工程投標施工補充說明」第八條規定辦理，依支援之交通路線距離超過原承包之轄區範圍內現有管線設備最遠位置之路線距離遠時（以廠所位址為中心），其人員機具搬運費得酌予增加1次，其案件計價依施工承商與甲方所訂立之合約單價給付。

決議：請區公會與水公司供水處研議。

執行情形:依決議辦理。

第二案

案由：建議自來水公司修訂對於新舊合約承商銜接之契約規定條文，請研議。

說明：

1、水公司修漏工程補充說明第四條履約期限，第三款新舊合約承商銜接，第一項開標後第六天應銜接舊合約工程，未簽訂契約及保險既辦理開工，顯有不符簽訂契約之規定及進度。

2、建議依規雙方應簽訂契約後辦理工程保險，依保險生效日後辦理開工及施工前協調說明，始得進場銜接施工。

水公司說明：

本條款規定業於100年9月修訂為新合約於舊合約期滿日（含）前10日，新合約訂約後第11日曆天由新承商進場施工，修漏承商應於得標訂約後10日內辦妥相關保險作業，尚稱合理。

決議：請依水公司說明辦理。

執行情形:依決議辦理。

第三案

案由：建議自來水公司有關修漏工程路面規定，請作適度開放，請研議。

說明：

1、修漏工程路面修復後辦理三米直規量測使用之時機及規定辦法，貴公司修漏審查單位，顯有不符補充說明之規範。

2、建議補充說明第十二條施工管理第二款第七項路面修復分兩次施工，第一次為臨時路面修復，於路基較為實穩後辦理第二次路面正式修復，完成正式後才應辦理三米直規量測。

水公司說明：

本條款規定業於100年9月修訂為：「施工後之路面修復得採一次或兩次施工辦理」，因考量路權單位規定及用路人安全，故路面修復不論採一次修復或採二次修復者，於路面修復完成後皆須辦理三米直規量測。

決議：請依水公司規範辦理，若路權單位另有規定者，則從其規定。

執行情形:依決議辦理。

第四案

案由：建請水公司同意試壓未合格得先行繳交工程款，請研議。

說明：

1、台中市(市區)統挖作業，透天厝為配合統挖，目前均採先申請臨時用水，俟取得使用執照再申請臨時改正式用水。

2、為配合市府統挖作業得先行以臨時用水申請，應先繳交受理費500元及保證金，取得使用執照再辦理臨時改正式又要500元受理費，同一案件收二次受理費，用戶叫苦連天。

3、透天厝為配合統挖作業，建請水公司能同意以切結書方式辦理，試壓未合格得先行繳交工程款，俟取得使用執照試壓合格再行裝表啟用。

水公司說明：

1、查本公司用戶新裝作業規定，申請人取得建築執照即可申請工程臨時用水，俟房屋興建完成後即可辦理改裝（變更用水種別）即可，以免因聯合開挖時間配合延誤，影響建物完工後之用水需求。

2、按自來水法第50條規定略以：「自來水用戶用水設備，應依用水設備標準裝設………，經自來水事業或由自來水事業委託相關專業團體代為施檢合格後，始得供水」，故需經試壓檢驗方能供水，若需配合路面封層施工內線工程尚未完工無法試壓，本公司同意展延，並先行設計施工，惟仍需於內試壓檢驗合格後，始得供水。

3、另為免因路權單位審核申挖作業時程影響新建房屋用水，本公司已提供如下便民措施：若房屋內線設備已完工，可供本公司辦理內線用水設備之檢驗及試壓作業，即可憑建築執照及內線用水設備設計圖向本公司提出新裝用水申請，外線用水設備完工後，俟領得使用執照在據以申請啟用裝表。

4、另工地已申請臨時用水者，轉為正式用水，因本公司仍需進行試壓檢驗及現場勘查等相關作業，基於使用者付費原則，仍需計收申請費500元。

決議：請水公司營業處研議評估。

後續辦理情形說明：

依據自來水公司101年3月2日台水營字第1010006993號函：重申有關用戶要求為配合道路施工，以建築執照申請辦理先行外線設計施工一案：「查本公司已於83年5月12日83台水營字第161341號函說明：『(一)申請接水如使用執照未核發前，得憑建照申請，並予以試壓檢驗、設計施工。俟使用執照取得方予裝表啟用。(二)倘為配合路面施工，內線未完工前，無法辦理試壓，經用戶另以書面申請要求先行設計施工外線，經設計人員現場勘查屬實，得受理申請先行外線設計施工至(含)表位。並俟內線完工(應提出內線竣工報告通知受理單位)後。經檢驗試壓合格後，檢附合法房屋證明文件，始予裝表啟用。』，請落實辦理。」

執行情形: 配合市政府未試壓則不受理。轉區公會與水公司研議。

99、100年度台中縣提案執行情形

第一案

案由：建請自來水公司修正管溝挖掘修復路面平整度標準，請研議。

說明：

1、本會會員承包自來水公司管線所挖掘之管溝寬度有限，修復時需受制原設路面之平整度，故目前管溝路面修復後之標準要求，確有不合。

2、路面平整度係公路單位路面修復之標準，需路寬全數刨除後再舖設以全新路面層再量測其平整度幾可達到要求，以管溝為例400m/m寬度為0.95M，舖設後要達到許可平整度確有困難，目前施設中幾乎100％不通過，為不使訂下不合理規範，造成會員困擾，請調整AC修復平整度之標準。

3、建議挖掘管溝以訂臨時修復為主，俟工程全數完成後，比照其他單位之管線工程將管溝刨除1.5M寬，再全數舖築AC，再以平整度之要求驗收。（無二次施工絕對無法達到平整度之要求)。

本公司說明：

1、本公司管溝臨時路面修復，有關路寬2.5公尺以上之面層舖築滾壓後，不分埋設管徑，表面上應以3公尺之直規就平行於管溝方向，自主檢查其全部路段之平整度，以每200公尺為一單元，其平整度標準差(S)應小於4mm，許可差為上限0.5mm。

2、另熱拌瀝青混凝土面層及底層施工說明之規定，路寬2.5公尺以上之面層舖築滾壓後，表面上應以3公尺之直規就平行於管溝方向自主檢查其平整度，以每200公尺為單元(不足200公尺者仍以一單元計)其平整度標準差(S)應小於2.8mm，許可差為上限0.6mm。

3、至挖掘管溝以訂臨時修復為主，俟工程全數完成後，比照其他單位之管線工程將管溝刨除1.5M寬，再全數鋪築AC，再以平整度之要求驗收乙節，本公司將再調查市場刨除機及鋪裝機之最小寬度限制，及搭配檢討管溝臨時路面修規範之合理性，並於101年公司工程契約範本內訂定。

決議：請依本公司規範辦理，若路權單位另有規定者，則從其規定。

執行情形：依決議辦理。

第二案

案由：建請自來水公司修正崁入式立式表位左右方與牆壁間隔為5CM即可案，請研議。

說明：用戶新裝申請若按自來水公司用戶設備申裝作業要點規定：崁入式立式表位設置，左右必需與牆壁間隔15-20CM，浪費空間，請區公會與自來水公司協調。

本公司說明：本項規定係基於換裝水表及抄表作業所需之最小間距，若再縮小間距，則抄表人員將因視角過於傾斜，增加誤抄機率而造成水費糾紛，為考量各項作業需要，仍請依現行規定辦理。

決議：請本公司營業處李組長及主辦工程師一星期內與貴公會台中縣辦事處莊主任委員現場會勘，研議是否有改善空間。

後續辦理情形說明：

依據自來水公司101年3月16日台水營字第1010007554號函：「有關口徑20、25mm直立式量水器間距尺寸修正一案，考量依現勘結果採口徑20、25mm直立式量水器進水管與出水管外管壁與牆壁左右間距原15cm～20cm修改為10cm(含)以上，上方間距不變，口徑40mm直立式量水器間距維持不變，本公司全面試辦一年後，倘實施無窒礙難行，再評估修改相關規範。」

執行情形：依後續辦理情形說明處理。

第三案

案由：請自來水公司編列管線汰換工程預算時，增編水錶箱及止水栓換新預算，請研議。

說明：

1、本處會員承包自來水公司管線汰換工程，用戶改接需接至水錶前，施工中老舊水錶箱及止水栓不堪施作、自然損壞，常與用戶發生糾紛，為免民怨及日後自來水公司不必因水錶箱不當而需更新、止水栓修理等服務，請增編水錶箱及止水栓換新預算。

2、請自來水總公司增編『水錶箱汰換』預算。

本公司說明：

1、有關本公司管線汰換工程已規定止水栓可一併汰換。

2、有關用戶水表箱因屬用戶財產，且無關管線漏水，不宜併同汰換。

決議：請依本公司規定辦理，個案部分請供水處研議。

執行情形：請各營運、服務所會勘後，由承包商直接領取水錶箱鈦換。

第四案

案由：建議水公司發包修漏工程時，請重新檢討500公厘以上之施工單價，請研議。

說明：

1、因地下管線複雜施工困難，進度緩慢，現有契約單價偏低，與實際施作費用差異很大，為確實反映成本，請重新檢討調升單價。

2、(1)請自來水總公司有關單位派員至現場實際了解作為施工單價之依據。

(2)因500公厘以上之施工單價偏低，承包商不敷成本，請水公司另外發包。

本公司說明：有關修漏工程管線500公厘以上之施工單價偏低，請重新檢討乙案，總處只是提供各區處預算書編制範本，各區處可依各地區環境狀況及審酌當地物價後，自行編列較符合當地現況之單價與工率為宜。

決議：本案請本公司供水處研議。

執行情形：依自來水公司說明辦理。

第五案

案由：修漏工程組合單價與實際工率偏低，請重新檢討工率，免使承包商虧損，請研議。

說明：請自來水總公司重新衡量實際工率，酌予調高。

本公司說明：有關修漏工程組合單價與實際工率偏低，請重新檢討工率乙案，總處只是提供各區處預算書編制範本，各區處可依各地區環境狀況及審酌當地物價後，自行編列較符合當地現況之單價與工率為宜。

決議：納入會議紀錄，請本公司各區處參考當地現況之單價與工率，適時調整。

執行情形：依決議辦理。

第六案

案由：用戶新裝發包工程，建請每一施工案件需有基本工資，請研議。

說明：請自來水總公司於每案工程均派員至工地，實際了解施工狀況後設計工率，以符實際。

本公司說明：查用戶用水設備工程施工費單價發包之施工案件，其性質因較零散與本公司一般工程差異頗大，故於交案時採多件同時交案施工方式辦理，故仍維持施工項目計價為宜。至於各項工資單價之編列，將請各區處參酌各地實際工資及發包情形酌予調整，以符實際需求。

決議：請依本公司規定辦理，並請本公司各區處參酌各地實際工資及發包情形酌予辦理。

執行情形：依決議辦理。

第七案

案由：有關承包商與 貴公司合約內容之訂定及AC路面整修部份，請研議。

說明：

1、因新裝工程及修漏工程與延管工程或汰換工程之工作內容不逕相同，有關合約訂定，其內容雖有『特別補充說明』，而整整一大本合約卻有許多不相關的內容，還有部份重覆卻不相同的規定，是否請相關單位修定之。

2、路面補修部份：修漏屬緊急搶修之工程，路面之修復以平整不下陷為原則，而四區處之抽查部份，以專案重型（大、中型）壓路機壓實AC路面之壓實度與修漏工程以夯實機修復路面之規定標準該如何取之。

本公司說明：

1、有關延管工程或汰換工程部分本公司管溝臨時路面修復，有關路寬2.5公尺以上之面層舖築滾壓後，不分埋設管徑，表面上應以3公尺之直規就平行於管溝方向，自主檢查其全部路段之平整度，以每200公尺為一單元，其平整度標準差(S)應小於4mm，許可差為上限0.5mm。

2、另熱拌瀝青混凝土面層及底層施工說明之規定，路寬2.5公尺以上之面層舖築滾壓後，表面上應以3公尺之直規就平行於管溝方向自主檢查其平整度，以每200公尺為單元(不足200公尺者仍以一單元計)其平整度標準差(S)應小於2.8mm，許可差為上限0.6mm。

3、另若有複合性之工程合約，契約條款應有相關適當性之規定，若有不相同規定，則可依據優先順序決定。

4、依目前本公司工程契約管溝臨時性路面修復工程補充說明規定壓實度應達92%，許可差為下限2%；及依熱拌瀝青混凝土面層及底層施工說明書規定壓實度應達96%（含）以上。

決議：請依本公司規範辦理，若路權單位另有規定者，則從其規定。

第八案

案由：台中服務所新裝工程係屬市政府統挖廠商辦理，施工遙遙無期，向廠商拜託即可立刻施工，請水公司應規範市府廠商，應依水公司申請案件作業流程辦理，請研議。

說明：

1、依水公司申請案件作業流程施工期限最多為九天，小案件領件後三天即要完成。

2、台中所現以市政府統挖廠商，有派工才派監工，致使工期以廠商派工日為準。

3、停水公告案件，以廠商提出辦理停水公告，公告十五天後才能停水，一個小停水公告要十五天方能完成，效率很差。

4、台中市政府統挖自來水申請，挖路許可分為：

A：統一挖掘，電信、電力、瓦斯等均到齊方可核准案件。

B：一般舊有房屋、改裝案件。

C：臨時用水案件。

5、請自來水公司研議委託台中市政府辦理統挖分別訂定合約：

A案由台中市政府統一辦理，B、C案由自來水公司自行辦理，新裝停水公告於七天內完成。

本公司說明：台中市政府統一挖補係由台中市政府統一派工、施工、竣工、結算，本公司配合路權單位（市府）辦理。

決議：

1、請貴公會與本公司第四區管理處會同拜訪台中市政府，溝通協商取得共識。

2、請本公司營業處督導第四區管理處新裝工程施工時，應縮短停水公告時間。

執行情形：依決議辦理。

99年南投辦事處提案執行情形

第一案

案由：建請 貴處在工程結算時勿將退回之工程管材保管費扣除。

說明：承包商在工程管材領回後，需負保管責任，萬一遺失則必需賠償，然而退回剩餘管材確遭扣除保管費，實不合理。

本公司說明：

1、依據本公司現行契約「施工說明書總則」第24條第1項：「本補助費之增減除依變更設計金額及結算金額比例調整外，不因施工期日長短 (含變更追加減工期及完工後、退料前之保管)、場地費用多寡、儲存場地至施工地點運距遠近、材料檢驗不合格退料或其他原因而有所調整，乙方應於投標時按工程性質預為考量可能情形，自行攤算於總價內，不得額外要求加價；若提前完工者，亦不辦理減價。」之規定，應扣除退料之供給材料保管補助費。

2、鑑於「供給材料保管補助費」屬本補助性質，且非僅僅針對材料本身，係包含供給材料保管、場地租金、安全設施、圍籬及儲存場地至施工地點之運搬等為保管維護所需一切人機料相關費用，致本補助費之增減依變更設計金額及結算金額比例調整，尚屬合理。

決議：請本公司工務處與貴公會再進一步共同研議。

執行情形：依決議辦理。

六、討論提案

台中市辦事處提案

第一案：（台中所）

案  由:共同管溝申請自來水，內線承裝商應如何配合，請自來水公司能明確規範。

說  明:

1.目前台中市多處重劃區採共同管溝方式埋設管線，並預留穿孔處以便管線穿越。

2.市政府要求申請人不得擅自打開人孔蓋，並將管線穿越至共同管溝內，否則要罰。

3.貴公司管線承包商卻要求申請人要自行將管線穿越至共同管溝內，否則不施工。

4.申請人依 貴公司規定繳款為何又要自行施工。

辦  法:如要申請人自行負責將管線穿越至共同管溝內，建請自來水公司訂定施工作業規範要點。

台中所說明：

1.據了解，目前各縣市政府之「共同管溝」結構型式與排列位置設施不一，本處將建請由總管理處訂定自來水用戶外接「共同管溝（密閉空間作業）」施工作業規範要點，以維工安。

2.建築基地表位預設，係由申請人設置。至於進水管施工則依照合約及新裝作業要點辦理。

決  議: 本案轉請水公司與業務處研議、實施，報總處核備。

第二案：（台中所）

案  由:建請台中服務所購買  50 m/m水表用轉接頭

說  明:

1.  50m/m 水表分為法蘭式與螺紋式兩種，  50m/m立式水錶組為法蘭式設計(貴公司規範)，每當新裝要裝表啟用時，所領之水表不一定是法蘭式而是螺紋式水表，與水錶組無法配合，台中所水表股即要內線承包商自行另去購買轉接頭，或要等公司有法蘭式水表再行裝表。

2.台中所以外之營運(服務)所均備有轉接頭供給使用，為何台中所不能。

建  議:請台中所購買轉接頭提供裝表使用，不得要求內線承裝商自行購買。

台中所說明：50m/m轉換接頭，由台中所請購備用。

決  議:依台中所說明辦理。

第三案：（操作課）

案  由:有關 貴公司管線修漏補充說明第14條罰則第2款，罰則條款過度嚴苛不符實際，影響投標意願。

說明: 貴公司管線修漏工程契約補充說明第14條罰則訂定過度嚴苛，單一搶修之案件即以契約承攬總價千分之三為罰款標準，實與工程施工單價之對價關係相差甚大。

辦  法:建請 貴公司修訂契約罰則以各施工單件罰款較為公平合理。

操作課說明：修漏工程其迫切之必要性與時效性為本公司重點執行，有關罰款標準部份於公司年度檢討適時提出。

決  議:本案轉區公會與水公司總處討論。

第四案:（操作課）

案  由:修漏補充說明第13條第7款日間及夜間單價，有關 貴公司管線修漏工程緊急案件與非緊急案件之施工單價應有所區分，以符合實際施工之情形。

說  明:因 貴公司所訂定之緊急搶修漏水案件有其迫切之必要性與時效性，故緊急搶修案件之施工單價應與非緊急搶修案件之施工單價有所分別。

辦  法:建請  貴公司契約應增編緊急搶修案件加成補貼施工辦法，如增加契約施工單價。

操作課說明：管線修漏水案件，均有其迫切之必要性與時效性，年度預算編製時，慎重評估施工單價之合理性。

決  議:本案轉區公會和水公司總處討論。

第五案:（操作課）

案  由:補充說明第13條第7款第6項，國定假日依法應予員工休假，但如假日加班搶修施工時之施工單價不變，實為不合理。

說  明:有關 貴公司修漏補充說明第13條第7項，假日補貼辦法僅訂於春節期間，且春節夜間單價亦無調整，國定例假日應比照春節假日以符合理性。

辦  法:建請 貴公司訂定假日加班合理施工辦法，應增編國定例假日加成補貼辦法。

操作課說明：因修漏工程屬緊急案件，作業期間關係民生用水，年度預算編製時，於公司年度檢討時，建議國定例假日可否比照春節假日施工單價。

決  議:本案轉區公會與水公司總處討論。

台中縣辦事處

第一案（業務課）

案  由：用戶新裝工程單價發包每處埋設管線長度不一，不足4M之工程以實際計價不符成本，應以組合單價計價較為合理。

說  明：每處埋設管線長度不足4M，但機具及人員、搬運費等基本費用仍需支出。

業務課說明：用戶新裝單價發包各工項工率係由總處(營業處)頒訂，本案建請由貴會提案與總處協調會時討論，將決議事項頒布各區處各所辦理。

決  議：轉區公會與自來水總管理處研議。

第二案（業務課）

案  由：用戶新裝工程瀝美土單價偏低，請調整。

說  明：因石油漲價目前瀝美土市價每公斤5元，已不符成本。

業務課說明：101年度新編製之預算已依實際市價調整。

決  議：依四區處業務課說明辦理。

第三案（業務課、操作課）

案  由：用戶新裝修漏工程屬零星施作，覆工防滑鐵板請增編搬運費。

說  明：應加計覆蓋鋼板搬運費以符成本。

業務課說明：101年度新編製之用戶新裝單價發包預算已增編防滑鐵板搬運費。

操作課說明：101年度管線設備修理工程已編列防滑鋼板運送安置費。

決  議：通過。

第四案（業務課）

案  由：用戶新裝工程及錶位不當改善工程請分開招標。

說  明：用戶水表不當改善工程，因單價偏低不符成本，建請與用戶新裝工程分開招標，提高投標意願。

業務課說明：近年來各所辦理表位不當之案件，如因用戶因素造成，均通知用水戶逕自營運(服務)辦理改裝，屢見減量，其單價再略予提高，為利工進，尚請 貴會會員配合辦理。如其量(施工費)超過50萬元者，再另予發包。

決  議：由水公司四區處編製合理表位不當施工單價，再考量分開招標與否。

第五案（業務課）

案  由：用戶新裝工程AC路面刨除屬零星修護，本處會員建請編列機具費。

說  明：每處AC路面刨除本處會員無自備刨除機，需委託專業承作並付基本車作費，建請增編基本機具搬運費。

業務課說明：用戶新裝工程AC路面刨除已修改為拆除。

決  議：由水公司四區處研擬刨除單價，建請總管理處同意辦理。

第六案（業務課）

案  由：路面標線熱拌反光漆施工屬零星修復，應於每處計出車基本費。

說  明：本項工作也需委任專業承作需付基本車費，建請增編每處基本費。

業務課說明：用戶新裝挖損路面標線均約在1公尺內，如非主要道路或以白漆塗料還原，如確需熱拌反光漆其單價已予調整。

決  議：由水公司四區處研擬熱拌反光漆單價，建請總管理處同意辦理。

第七案（業務課）

案  由：用戶新裝工程人行道修復，承包商無專業人員施作，請轉由路權單位自行修復。

說  明：因人行道紅磚花樣不一，路權單位要求甚嚴，修復工作零星，需委託專業修復費用高，建請由路權單位修復。

業務課說明：用戶新裝工程人行道修復由各所自行協調路權單位辦理。人行道紅磚如路權單位通知繳款，即由路權單位修復，如核准自行修復，仍請合約廠商配合辦理，其單價已予調整，以符實際。

決  議：請由路權單位自行收費修護。

第八案（業務課）

案  由：使用執照申請書，可做為申請自來水的證明文件。

說  明：建築執照訂有竣工日期可以延展，逾期不得申請自來水（貴公司規定）。因已請領使用執照故建照不能再用，請  貴處准予以使用執照申請書、證明文件即能申請自來水，俟取得正式使照再行辦理啟用手續。

業務課說明：請檢附建築執照影本連同使用執照申請書辦理申請。

決  議：通過。

第九案（業務課、物料課）

案  由：

1.屋頂分表表位止水栓請依81年6月24日81台水四業字第6939號函辦理。

2.止水栓請設計屋頂分表專用止水栓。

說  明：

1.屋頂分表表位止水栓依81年6月24日81台水四業字第6939號函：由貴處設計，施工規定明確，故現場確實未按裝，得由  貴處負責設計、施工，不得要求內線承裝商自行向 貴處購料、自行施工。

2.止水栓內裝有逆止開關，屋頂分表此功能用不到，反而阻礙水流，建議增購無逆止開關的止水栓，同時止水栓把手應換成可以任意開關之把手。

業務課說明：依本公司營業章程第十二條規定：「用戶用水設備分外線及內線二部分。外線指配水管至水量計(含水量計)間之設備(若設有總水量計，以總水量計為內外線分界)，由用戶向本公司所在地服務(營運)所申請並繳付應繳各費後，由本公司裝設；內線指水量計後至水栓間之設備，由用戶委託合格自來水管承裝商裝設。」因屋頂分表表位止水栓屬內線用水設備部分，可配合建築物之進度先向本公司所在地服務(營運)所購買裝設。

物料課說明：有關增購無逆止開關之止水栓乙節，因止水栓規範統由總處製訂頒布，如確有需要，建請總處卓參。

決  議：1.分表表位止水栓現場確實未安裝，得由水公司設計、施工。

2.有關增購無逆止開關之止水栓，轉區公會與自來水公司總管理處研議。

七、散會