台灣自來水公司第四區管理處暨台灣區水管工程工業同業公會

台中市、新中市、南投辦事處107年度業務協調座談會記錄

開會時間：民國107年9月11日（星期二）下午4時

開會地點：鼎尚婚宴會館 (台中市豐原區北陽路126號)

主持人：蕭處長淑貞、張主任委員達炎、張廖主任委員貴盛、

王主任委員慶祥

列席指導人員：莊常務理事碧、溫常務理事清祝、曾理事吉源

出席人員：如簽到表

一、宣佈開會

二、介紹與會人員（略）

三、主持人致詞（略）

四、列席指導人員致詞（略）

五、106年度提案執行情形（P1-P9）

106年度台中市辦事處提案執行情形

第一案

案  由：現行假結算規定檢討

說  明：為配合市府統一挖補作業辦法，在外管線施工完成後，自來水公司體諒民眾用水急需，訂定假結算規定(切結書內容詳如附件1)，無奈市府在結算工程款方面曠日廢時不符效率，後續衍生過戶、退保證金、催討工程款等問題，往往造成自來水公司與用戶之間衝突，懇請重新檢討現行假結算制度。

業務課說明：

- 有關台中市府統一挖補作業因由市府路面挖補決算進度較慢，衍生用戶無法過戶或退還臨時用水保證金乙節，本處及台中所數次於會議中建請市府改善決算金額核算時效，因市府表示核算金額有其必要性流程，將持續與市府溝通。

- 另臨時用水保證金係保證臨時用水之用水期間，用戶均能如期繳納水費，若用戶於假決算後取得使用執照，即可申請改裝為正式用水，並辦理臨時用水保證金退還。

決  議:請自來水公司第四區管理處業務課行文台中市政府召開會議,協調相關事宜。

執行情形：水公司尚未回覆，研請再議。

業務課說明：

- 本處業務課於107年8月18日出席臺中市政府建設局養護工

程處召開會議中臨時動議提案「有關統一挖補決算時程」議題，決議內容：「請本處（養護工程處）挖掘管理科確實督導統一挖補廠商辦理工程竣工決算作業」。

- 有關臺中市政府實施統一挖補作業係依地方自治條例辦理，各管線單位均需配合，本處及台中所俟結算辦理情形再與該處建議。

第二案

案  由:為愛護地球，節能減碳，建議少用紙張

說  明:1.修漏工程沒有電腦E化系統

2.貴  公司工程估驗計價文書紙張繁多，送驗經審查考核有誤又要重新製表，浪費紙張。

操作課說明：

電腦e化所需設備、程式，須有封閉性系統，涉及各投標廠商是否具有相同設備及操作能力，且系統亦須有資安問題，現階段均存在各種問題，故本提案尚無法施行。

決  議:轉區公會與總管理處協調。

執行情形：台水公司說明：

一、有關現場工地自主檢查及危害告知作業，如採電腦作業，則現場工作人員均須配戴平板電腦，並非所有廠商均有此設備且自主檢查表及危害告知單係重要工安文件，必須要有紙本文件留存，以做為佐證資料。

二、估驗作業部分如欲採電腦作業，廠商將無可避免將由外網進入本公司資訊系統作業，為公司資安考量，宜仍維持目前作業方式。

106年度新中市辦事處提案執行情形

第一案

案  由：本處會員反應，  貴公司各營運、服務所已申請在案合法用水戶（不包括空地臨時用水戶）若擔任他戶臨時用水保證人，不需再檢附個人資料及證明文件。

說  明：用戶申請用水或任何異動時，已將個人資料及須檢附證明文件供  貴公司各營運、服務所審核並存檔，若擔任他戶臨時用水保證人，請  貴公司各營運、服務所受理人員調閱該保證人之用水資料無誤後即可申請。

業務課說明：

- 依本公司頒定之臨時用水保證人覓保手續作業規定：

- 申請人應辦妥臨時用水清繳水費保證書，其保證人限本公司同一

區處轄區之用水戶一戶（無違章用水紀錄者）。

- 保證人限用水設備所有人，如因建築物產權異動，與原申裝所有

人名義不符時，應由現用戶及房屋所有人共同具保，商號用戶應由其法定代理人簽章。

- 依前揭規定臨時用水保證人覓保手續需檢附：

- 臨時用水清繳水費保證書。

- 保證人之水費單。

- 保證人之身分證影本。

- 房屋所有權狀證明。

本公司用水名義人並無限制需為建築物所有權人，在前用戶無欠費

或繳清前用戶之欠費下，用戶得單獨申請變更用水人名義（過戶）。

但前用戶於六個月內提出異議時，本公司得取消之變更；變更後取消

前已發生之欠費，新用戶應予清繳。另身分證字號係為本公司針對欠

費需向法院申請清償水費之必要證件，因填身分證字號資料係近年來

實施，部分舊用戶並無留存身分證資料，故簡化臨時用水保證人之個

人資料及證明文件有其困難，建請由貴區公會洽本公司總管理處研議。

決  議:轉區公會與總管理處研議。

執行情形：台水公司說明：

一、本公司臨時用水保證人覓保手續，係由本公司用戶作為保證人，故保證人簽具臨時用水清繳水費保證書，與本公司間成立保證關係，並依該保證書對申請人之水費負連帶清償之責。

二、本公司各營運(服務)所須切實辦理對保手續，以確認保證書之效力，爰仍請保證人出具個人資料及證明文件，以利核對。

第二案

案  由：請  貴公司將用戶申請用水未核准案件之受理費退還用戶。

說  明：1.依  貴公司79/11/16台水營字第3357號函         規定，用戶申請接水受理後因（一）路權單位禁挖道路（二）申裝地點為 貴公司供水能力所不及而不能施工（三）供水之原因非屬用戶因素而取消者，屬特殊案例之措施，與貴公司營業章程所訂申請人中途取消申請之情形不同，同意退還服務費。

2.請  貴公司行文各營運、服務所。

業務課說明：本處再行文各營運、服務所確實辦理。

決  議：依業務課說明辦理。

執行情形：依決議辦理。

第三案

案  由：貴  公司用戶表位設置原則之屋頂表位設置圖例106年8月26日台水營字第1060024758號函釋一案，請再討論以維護本會會員權利。

說  明：1. 問題2：給水立式水表前後管線，應採用不銹鋼管  貴公司回應說明依106年6月8日台水營字第1060015255函頒用戶表位設置原則，爰設計與施工請配合，建議修訂為表位露明部份應採用不銹鋼管或符合自來水用之金屬管時免保護措施，若使用塑膠管材時應加混管凝土保護。

2. 問題8：表位設置於室內，是否應增通風設備， 貴  公司回應說明，應由建築師設計時一併考量，因本案原意的通風設備僅按裝壁扇或吊扇即可，建議修正表位集中設置於水表室，應有照明燈具、通風設備(電扇或吊扇)。

業務課說明：

本公司之作業規定係由總管理處訂定，原則上建議由貴區公會於與本公司之業務協調會中提案討論。

決  議：轉區公會與總管理處研議。

執行情形：台水公司說明：

一、案由說明一：本公司用戶表位設置原則之「參考圖例3-1：屋頂立式表位設置圖例」，圖例已標示「SSP立式」，另說明：「7、	給水立管與分表前後管線應採用不銹鋼管。」，已要求採用不銹鋼管。

二、案由說明二：本公司用戶表位設置原則八之(一)之3，已要求水表室應設置「照明燈具」。至於增設通風設備（電扇或吊扇），仍宜由建築師設計時一併考量。

第四案

案  由：建請  貴公司於用戶表位設置原則，屋頂分表表位設置內，增訂分表幹管口徑，以維護用戶用水平衡、穩定，避免造成供水量不足。

說  明：1.因分表口徑20m/m與25m/m用水量不相同，建設公司為

節省經費，20m/m~25m/m分表口徑幹管採用2吋口徑，若

多戶同時使用會造成供水量不足情況發生。

2.貴公司新規範分表口徑20m/m~25m/m最高上限可以做到

14只分表，供水不足的情形將會產生，造成糾紛不斷。

3.屋頂分表幹管設置，應採多大口徑，貴  公司是否有計

算公式可參考。

4.建議  貴公司於用戶表位設置原則，屋頂分表表位設置內，增訂分表幹管口徑：20m/m~25m/m分表6只應採用2吋幹管，分表7只~14只應採用3吋幹管。

業務課說明：

本公司之作業規定係由總管理處訂定，原則上建議由貴區公會於與本公司建議修定、增訂。

決  議：轉區公會與總管理處研議修訂法規。

執行情形：台水公司說明：

一、有關建議增訂分表共用給水幹管之口徑一節，查自來水用戶用水設備標準、本公司申裝作業要點及北水處用戶表位設置原則等，皆無相關規定。

二、用戶用水設備內線設施係由建築師或專業技師設計，基於尊重建築師等專業設計者之立場，爰不增訂分表共用給水幹管之口徑。

第五案

案  由：建請修正接合管規範。

說  明：1.接合管不銹鋼由令，由於擴口加工部分沒有明確規範，導致與本體無法緊密接合造成漏水，以口徑25m/m~40m/m最為嚴重，請比照伸縮止水栓（球塞型）規範辦理。

2.接合管材料由  貴公司統一購料，承裝商來施工，發現漏水就通知修理，結果是材料本身接合問題，因在保固期內要承裝商自行吸收修理費，修理費比施工費貴，實不合理。

3.接合管雖然本身開啟各一次就不再動它，但按裝接管路又不能將水關死（會漏水），40m/m口徑水量大，施工時管還沒接好已淹水，浪費很多水又造成施工不便，因接合管開關轉數規定5~15轉才能開與關，但目前1/4轉即可開與關又不會漏水，請修正為1/4轉~15轉，開與關均不得洩漏。

業務課說明：

一、本處近期採購接合管之不銹鋼由令已參照伸縮止水栓之

由令。另針對接合管與耐衝擊塑膠管銜接，不同材質不易

結合，本處近期已向其他單位調撥，107年度納入採購。

二、本處將建請總管理處修訂接合管規範。

決  議：轉區公會與總管理處研議。

執行情形：台水公司說明：本公司將依規定研議辦理修正。

106年度南投辦事處提案執行情形

第一案

案  由：搶修工程載運挖土機之板車，須拍照存證，請 改善。說  明：因板車載運時間乙方無法掌控。

操作課說明：

目前搶修工程採購方式，分為施工作業項目與僱用機具、車輛、人員方式等二大類，因僱用機具、人工部份，除應填報人員姓名、機具數量清冊外，計價數量亦需要照片作為佐證之依據，以減少雙方認知差異之爭議。

決  議：可以請司機拍照。

執行情形：依決議辦理。

106年度臨時動議執行情形

第一案:  提案人:台中市辦事處

提  案:近期內8月～9月間、市政北七街路新光三越區域、市政霞道常有夜間缺水困擾及河南路三釆市政大樓因給水廠夜間減壓造成社區供水不及困擾。

決  議:有關供水問題，因水公司蘇廠長目前未在場，之後再請水公司另行回覆。

執行情形：本個案另行溝通。

106

年臺灣區水管工程工業同業公會南投辦事處提案

第一案：

案  由：搶修工程載運挖土機之板車，須拍照存證，請 改善。

說  明：因板車載運時間乙方無法掌控。

決  議：可以請司機拍照。

臨時動議

提案人

-

南投辦事處

第一案：

案  由：申請臨時水建議必須由承裝業以新裝業務辦理。

說  明：臨時用水一般用戶即可申辦，影響承裝業權利，建議自來水公司

臨時水業務須由承裝業申請。

決  議：臨時用水不需內線檢驗試壓，故不須由承裝業辦

第二案：提案人:南投辦事處提案

案  由：申請臨時水建議必須由承裝業以新裝業務辦理。

說  明：臨時用水一般用戶即可申辦，影響承裝業權利，建議自來水公司 臨時水業務須由承裝業申請。

決  議：臨時用水不需內線檢驗試壓，故不須由承裝業辦理。

執行情形：依決議辦理。

六、討論提案（P10-P15）

107年討論提案新中市辦事處

第一案

案  由：請  貴公司統一「用戶用水設備申裝作業流程」。

說  明：依本處會員反應至  貴公司各營運、服務所申請接水，其

作業流程不一致導致會員無所適從，請 貴公司制定申請用

水SOP讓會員有所依循及提高效率。

業務課說明

- 本公司用戶用水設備申裝作業要點已訂定申請用水流程相關說明，及各流程（內線試壓、設計、施工）作業時限，該流程圖各營運、服務所皆有於服務台公告。

- 貴會會員洽辦申請用水，如遇廠所有其作業流程不一致，導致無所適從之情形，可向本處業務課反映，由本處重申作業規定。

決  議：依業務課說明辦理（重申作業規定）。

第二案

案  由: 建請增購分表用球塞型伸縮止水栓。

說  明:1.依106.11.15台水營字第1060032930號函。

2.原有伸縮止水栓(球塞型)設計有逆止裝置，流量較小又會

阻礙水流，導致用戶反應水小或沒水可用，問題出在逆止

裝置，經多次建議貴公司改善。

3.貴公司新設計大流量、沒逆止裝置的分表用球塞型伸縮止

水栓規範，自本年8月1日起實施。

4.建議貴處能增購新型分表用球塞型伸縮止水栓，供大樓分

表用改善用水設備缺失。

業務課說明：

本公司總管理處於106年11月修訂「止水栓（含立式表位使用）檢驗規範」，自本年8月1日起實施，其中亦增訂大樓屋頂分表用球塞型伸縮止水栓，本處業務課已調查各所需求，近期辦理採購。

決  議：依業務課說明辦理。

107年討論提案台中市辦事處

第一案

案  由:公司行號申請自來水，能否不需要附負責人身份證影本。

說  明：鑑於公司行號負責人更換時，又有自來水案件急迫申請，

往往為了負責人變更取得證件不易，而造成申請流程延宕

，且水費單上往往也不秀負責人姓名，台水輸入也盡量不

打負責人資料，因此建議重新檢討是否有需附負責人身份

證影本之必要(如總太地產、太子建設、台積電…)

業務課說明：

本公司總管理處於105年3月4日函覆用戶並副知各區處，其中免驗負責人身分證影本乙節：「為確保申請用水人之用水權利與義務，申請書請以公司章及負責人章用印，並檢附負責人身分證明文件（身分證或公司變更登記事項卡之影本）後提出申請，經本公司核對公司相關登記及負責人資料無誤後受理，如委託申辦者，受託人請攜帶身分證明以利核對。」，故檢附身分證或公司變更登記事項卡影本二擇一。

決  議:依業務課說明辦理。

第二案

案  由:預審圖在總表位置審核上是否有考慮自來水管線適用與否。

說  明：電機技師或設計公司在規劃建案總表位置時，並不知道自

來水外管線位置，因此設計原則依據頂多是否配合現場施

工或美觀考慮，造成申請正式水時，台水方面才告知此巷

道管線無法負荷建案戶數，整個總表管線位移大搬風，損

失不斐，因此建議預審圖在總表位置審核上應考慮自來水

管線適用與否。

業務課說明：

原則配合，本處將函請各所審圖人員於預審圖審查時考量表位與配水管線之距離，建議表位設置位置，惟建築師或技師不同意修正表位位置時，本公司亦無法強制要求。

決  議:請業務課加強宣導預審圖審查人員，於審查時考量表位設置位置是否

適用。

107年討論提案南投辦事處

第一案
案  由：申請水錶自來水公司要求，一樓供水須安裝水塔及加壓機

，依據自來水管營業規章是否合理。

說  明：公告前已取得建築執照，且是50年以上的鄉下平房建築，

配合立法委員延管工程申請戶，水公司硬性規定一定要安

裝水塔及加壓機，否則不准申請自來水錶，實屬不合理。

業務課說明：

  - 依經濟部頒訂之自來水用戶用水設備標準第六條：「蓄水池與

水塔應為水密性構造物，且應設置適當之人孔、通氣管及溢排水

設備；池(塔)底並應設坡度為五十分之一以上之洩水坡。蓄水池

容量應為設計用水量十分之二以上；其與水塔容量合計應為設計

用水量十分之四以上至二日用水量以下，並需符合自來水事業所

訂基準值。前項基準值由自來水事業訂定及公告，並報請主管機

關備查。…。」前揭基準值本公司已報請主管機關經濟部水利署

於105年11月21日以經水事字第10553252860號函「備查」在案，並經本公司於105年12月5日公告實施。另依本公司營業章程第六條「用戶申請供水之處所，若非本公司水壓可正常供水者，應自行付費安裝間接加壓用水設備，其設備由用戶自行管理維護。」及第七條：「申請新裝、…或其他用水異動事項，應填具申請書及檢附必備文件，向所在地本公司服務（營運）所申辦，經審查符合規定並繳付應繳各項費用後，由本公司依申請事項辦。……。」

- 承前揭規定，營運（服務）所依供水能力、狀況要求設置間接加壓方式並無不妥。另查本處轄南投地區供水多以加壓方式，屬供水較難及不穩定地區，因停水後復水較為不易，需耗費較多時間，故為確保供水後用戶用水穩定及品質，申請用水仍應以間接加壓方式為原則。

決  議：依當地供水情況如用戶無法設置水塔及加壓設備，原則上同意但須

檢附契結書。

第二案
案  由：營運所有區域限水之情形，自來水公司是否理應公告當地

主管機關及知會當地自來水管承裝商。

業務課說明：

- 依自來水法第六十一條第一項：「自來水事業在其供水區域內，對於申請供水者，非有正當理由，不得拒絕。」及自來水法施行細則第8條：本法第六十一條第一項所稱正當理由如下：

  - 配水管尚未敷設到達者。

  - 當地出水或配水系統供水能力已達飽和尚未完成擴充者。

  - 供水有特殊困難，暫時無法克服者。

  - 其他經主管機關認定者。

- 另依本公司營業章程第十一條第一項第二款：「當地出水或配水系統供水能力已達飽和尚未完成改善者。」，本公司得暫緩接受新裝用水之申請。

- 本處將請該營運所辦理供水分析，報請總管理處核准後通知相關單位。

決  議：請第四區處再研議，發文給辦事處。

第三案
案  由：申請復水且管線設備均在，自來水公司要求加設水塔及加

壓機設備，請裁決。

說  明：因原設備無用水、水壓等問題，且現場無法裝設公司要求

水塔等事。

業務課說明：

廢止戶係本公司與用戶間終止權利義務關係，申請用水當以新戶視之依新裝程續辦理，包含接水證件、內線圖、貴公會會員會籍證明單等，故廢止戶申請新裝用水仍應依規定辦理。

決  議：依業務課說明辦理。

七、臨時動議

新中市辦事處

第一案

案  由：請第四區處工務課於管線汰換工程契約內增訂：施工前應檢具逕流廢

水污染削減計畫，報請台中市政府環境保護局之條文及增列預算。

說  明：1.本處會員德城工程有限公司承攬台中給水廠（太平區長龍路）管線

汰換工程，自103年12月至104年9月已完工驗收，近日接獲台中

市政府環境保護局裁處書，因施工前未送計畫書，違反水污染防治法

第18條及水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第10條規定

2.本處會員之前承包之案件或許會陸陸續續遭台中市政府環境保護

局揭發，要如何因應。

決  議：請第四區管理處做書面答覆。

南投辦事處

第一案： 
案  由：申請新裝案件，如果案件終止時，會籍證明單可否退回申請人。

決  議：原則上同意，請第四區處發文給各營運所及水管公會辦事處。

第二案： 
案  由：兩年內辦理復水，可否委託他人辦理。

決  議：請第四區處作書面說明發文給各營運所及水管公會辦事處。

八、散會