台灣自來水公司第四區管理處暨台灣區水管工程工業同業公會

新中市、台中市、南投辦事處105年度業務協調座談會記錄

開會時間：民國105年9月1日（星期四）下午四時

開會地點：儷宴會館豐原館 (台中市豐原區豐陽路115號)

主持人：蕭經理淑貞、莊主任委員 碧、張廖主任委員貴盛、

陳主任委員國清

列席指導人員：陳副理事長燦隆、溫常務理事永昆、林常務理事友仁、

溫常務理事清祝、曾理事吉源

出席人員：如簽到表

一、宣佈開會

二、介紹與會人員（略）

三、主持人致詞（略）

四、列席指導人員致詞（略）

五、104年度提案執行情形（P1-P6）

新中市辦事處

第一案

案  由：有關廢止或停用之原有自來水用戶，若重新申請復水，請自來水公司勿要求重新畫圖與附證件。

說  明：用戶之前能申請用水表示為合法房屋，現在復水只要請合格承裝商申請並做內線試壓檢測即可，勿再要求重新畫圖及附證件。

業務課說明：

一、依據經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431049840號函略    以「鑑於用戶申請廢止用水後，已終止雙方權利義務，日後同一地點如需再申請供水，為保障民眾用水衛生與安全，應以新戶視之，並依據自來水法第93條及貴公司相關規定辦理」及本公司總管理處函頒「有關廢止戶（包含用戶自行申請廢止或停用、停水處分逾二年未復用、用戶新裝外線竣工逾二年未啟用者）本公司得註銷其水籍，如再申請啟用，應按本公司新裝手續（附接水證件及內線設計圖）及自來水法93條（相關水管工程工業同業公會核發之申請供水會員會籍證明單）辦理，並繳納服務費、接水費及工料費（若內外線設備尚可使用者，免計收工程費）。前述水利署及本公司均已函知台灣區水管工程工業同業公會。

二、依前述「雙方既已終止權利與義務，再申請供水以新戶視之」，    用戶申請需檢附接水證件及內線圖並無不妥。如各所尚留存接水    證件，同意提供用戶影印，惟違章臨時用水戶因已遭監察院糾正在案，再申請用水應提供接水證件。

決  議：轉區公會與自來水公司總管理處研議。

執行情形：依業務課說明辦理。

第二案

案  由：管溝路面修復，現要改為壓實度96%以上確有施作困難，建請  貴處檢討依管溝臨時路面修復壓密度92%以上，以符實際。

說  明：現管溝都以CLSM材料回填，路面修復管溝寬度有限，舖築施作反抗壓強度不夠，建議依管溝臨時路面修復規範壓實度92%以上較符實際。

工務課說明：

一、臺中市政府規定104.4.1起管溝路面修復由本公司辦理,不再代    辦路面修復及收取路面修復費用。

二、依據臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點規定:其    AC壓實度應達95%以上。

三、爰本公司辦理管溝路面修復即為正式路面，應依「熱拌瀝青混    凝土面層及底層施工說明書」規範辦理，AC壓實度應達96%以上，以維人車通行安全，不再適用「管溝臨時性路面修復工程補充說明」規範。

四、目前承商所送及本處抽查AC壓實度試驗報告均可達96%以上。

決  議：請自來水公司第四區管理處檢討。

執行情形：已修正如下:工程之管溝AC壓實度依據「臺中市道路挖掘工程竣工查驗抽驗標準作業要點」規定應達95%；刨除加封後應依本公司熱拌瀝青混凝土面層及底層施工說明書辦理達96%。修正後現場AC大都符合契約新規定。

第三案

案  由：建請  貴處管線工程交通維持安全措施足夠編列，以利工安。

說  明：現地方政府路權單位重視工程施工人車安全，建請  貴處依路權單位要求編列足夠交通維持安全措施。

工務課說明：辦理管線工程首重工安，各工程預算書交通維持安全措施均已量化編列，如依規定施設，竣工時依實作結算。

決  議：依工務課說明辦理。

執行情形：依決議辦理。

台中市辦事處

第一案

案  由:建請自來水公司工務股、水表股能協調一致，依用戶用水設備申裝作業要點來處理新裝申請。

說  明：申請自來水流程，從審圖、試壓、設計、施監工到裝表，每位承辦人員，均有自己的主張，故常發生試壓、設計、監工、裝表，明明同一個水表位置，不同的承辦員卻有不同意見，這個說可以，另一個又說不行，讓用戶無所適從，接獲改善通知，依通知單要求改善，試壓過關，設計又說不行，設計過了，裝表時又要求再改，那誰說了算。

辦  法:建請自來水公司辦理講習會，由自來水公司派講師，上課人員包括水管承裝商、 貴公司相關人員，將有疑問或缺失一併討論，報請總處再修正「用戶用水備申裝作業要點」。

業務課說明：

一、本處各所新裝相關承辦人員均應依本公司作業規定辦理，如承辦人員有不同意見，應屬於特殊情形可反映該所主管或業務課釋疑（表位設置部分於第四案說明）。

二、爾後本處辦理新裝教育訓練將邀請貴處會員參加，貴處亦可辦理講習，由本處指派講師與會。

決  議:建請水公司第四區管理處函請各所依規辦理新裝作業，及辦理用戶用水備申裝作業教育訓練講習會。

執行情形:依決議辦理。

第二案

案  由:建請自來水公司能於服務台設置一台電腦，供新裝作業流程進度查詢服務。

說  明:用戶申請新裝案件想查詢進度，往往因承辦人員不在外出，他人又不能代勞，必須等待承辦人員進辦公室，行政效率低落。

辦  法:請自來水公司於服務台設置新裝作業流程電腦提供申請人自行查詢。

業務課說明：

一、本處各所均已於服務台設置一台電腦可供連結台水資訊網，用戶欲查詢可進入本公司「網路E櫃台」查詢申辦進度。

二、本處各所櫃台人員亦能回覆用戶新裝作業進度。

決  議:建請水公司總管理處改善「網路E櫃台」系統，讓新裝作業每個流程均能顯示於該系統，請本會會員承辦相關業務人員加入自來水公司E化系統會員。

執行情形:依決議辦理。

第三案

案  由:建請能縮短停水公告時程。

說  明:新裝工程辦理停水公告規定要三個星期以上的時間辦理，能否縮短時程。

辦  法:盡可能縮短至七個工作天內完成。

操作課說明：

- 依自來水法第62條：「…..如因災害、緊急措施或工程施工而停止全部或一部供水時，應將停水區域及時間事先通告周知，並呈報所在地主管機關核備；但停止供水事故係臨時發生者，得於事後補報。其有特殊情形必須連續停水達十二小時以上或定時供水者，應先申請所在地主管機關核准，並公告周知。」，另依本公司「停復水作業要點」，計畫性停水應於14日前函文、或書面傳真通告總管理處、停水區內之縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所、村里辦公室、民意代表、大型或重要用水戶及相關單位。

- 上揭並無特別規定停水公告須三星期以上之時間辦理，惟相關作業須三星期之原因，係為廠所簽辦區處時間(1週)、函文市府公文返還，且市府尚須簽辦函文所轄區公所及相關單位，故市府建議應有2週以上時間簽辦。

決  議:建請自來水公司第四區管理處檢討縮短內部簽辦1週之時程。

執行情形:依決議辦理。

第四案

案  由:建請自來水司表位能退縮至騎樓建築物內。

說  明:目前規定表位需設置在建築線邊，但目前建築物又規定退縮預留人行道，表位如設於建築線邊，將會造成人行道上突出，不僅不美觀且影響行人通行，另用戶用水設備申裝作業要點，同意表位延伸進入騎樓建築物內(圖十二)，但台中所不同意此規定延伸。

辦  法:依用水用戶設備作業要點，應同意表位能延伸進入騎樓內並依相關規定及說明辦理，同時水、電、瓦斯表整合採嵌入式施作，能比照辦理。

業務課說明：

一、集合住宅總表部分：

本公司用戶用水設備申裝作業要點之表位設置圖例（十二），係為總表設置方式之規範，其約略分為二：

1.口徑25及40公厘，總表之表位仍應設於牆面線與建築線間50公分處。

2.口徑50公厘（含）以上表位，選擇設於大樓柱旁牆面線與建築線間，或大樓前之花台、綠地（以不妨礙行人安全為原則）。

3.倘建管單位規定建築物需退縮預留人行道空間，本處同意表位得設置於預留人行道旁之花台、綠地（延伸進入之水管，應使用符合國家飲用水標準CNS之不鏽鋼管或DIP延性鑄鐵管），惟不得設於騎樓建築物內。

二、一般透天戶獨立表部分：

1.一般平面表位應設置於建築線與牆面線間50公分處。

2.一般立式表位除依前項規定外，應設置附著於牆面或牆柱前。

3.崁入式立式表位除依第1項規定外，空間應依規預留，不得因整合水、電、瓦斯表，將表位延伸進入騎樓或側牆，而逾越臨建築線50公分之規定，以避免後續抄表、換裝、維修之困難。

決  議:依業務課說明辦理，建請辦理相關業務教育訓練講習會。

執行情形: :依決議辦理。

104年臨時動議(執行情形)-台中市辦事處

第一案:

案由:水、電、瓦斯表整合採崁入式施工，能延伸至建築線外100cm。

說明:(一)一般平面表位應設置於建築線與牆面線間50cm處

(二)一般立式表位除前項規定外，因設置附著於牆面或牆柱前

(三)崁入式施工因整合水、電、瓦斯表而將表位延伸進入柱側牆 而逾越臨線50cm之規定(如附圖)

決議: 建請水公司辦理相關業務教育訓練講習會，另轉區公會與自來水公司總管理處研議。

執行情形: 於105年5月20日由自來水公司第四區管理處集邀本處、新中市辦事處及台中服務所等單位辦理現場會勘後，因考量崁入式表位退縮1公尺將影響漏水維修及管線汰換，爰仍維持原規定裝設於建築線與牆面線間50公分處。

臨時動議:(南投辦事處)

第一案： 
案  由：使用執照跟申請人是否要一致。

決  議：新建築物以使用執照為申請人，建築物已領有所有權狀，

以所有權人為申請人，如不同時須檢附所有權人同意書始

得辦理申請用水。

執行情形: :依決議辦理。

六.105年度討論提案

新中市辦事處

第一案

案  由：本處會員至自來水事業單位申請接水，常因各營業

區處、營運、服務所等之相關規定、致申請流程認定

差異引起爭議，請研議。

說  明：請自來水公司各營運、服務所負責審圖（預審圖）人員

，遴派專業人員，以免發生不必要之爭議。

業務課說明：

一、本處於103、104年度均辦理新裝教育訓練，針對有爭議之

各案，請洽本處業務課吳明道先生（04-22218341轉405

)協處。

二、105年度新裝教育訓練預訂於10月辦理，本處於辦理前2

週通知貴會會員參加研討，以避免造成爭議。

決議: 請業務課訂定新裝工程申請SOP流程，於10月份教育

訓練時輔導本區處各營運、服務所承辦人員及水管公

會會員。

第二案

案  由：建請  貴處同意埋管工程AC路面拆除費按實計價。

說  明：埋管工程AC路面超過10CM以上，為使路面平整必須

以破碎機拆除時，請按實作面積計價。

工務課說明：

本處105年度管線單價採購有編列AC封層厚度達15cm以上之「AC路面拆除費」以體積(M3) 按實作計價，係參考鄰近區處辦理，故AC路面超過15CM以上以破碎機拆除時仍以現有工項計價。

決  議：管線工程AC路面超過15CM以上須以破碎機拆除，均

應按實計價AC路面拆除費。

第三案

案  由：建請  貴處調高管溝挖掘及運送廢土方實際工率，以

符承裝商成本。

說  明：埋設管線工程2.5M以下巷道須以小型機具挖掘及運

送廢土方，其實際工率偏低，請重新核算調整，以符

實需。

工務課說明：

本處目前巷道2.5M以下編列有「CLSM小搬運」且管線埋設深度依契約亦要求不得小於70cm，本工項雖有計價惟實際工率本處將再進行檢討。

決  議：請工務課依大道路與小巷道管溝挖掘及運送廢土方，

重新調整合理工率。

第四案

案  由：建請  貴處調高修漏工程斷管及連接費單價。

說  明：管線漏水處需以人工配合挖掘及邊抽水才能斷管連結

零件，貴處編列單價過低，請調整以符成本。

操作課說明：

目前修漏工程斷管或人工挖掘單價，本處均授權各廠所依市場機制，適時調整以符實際需要。

決  議：修漏單價應比專案工程單價高，請操作課修正工項與單

價，以符合市場機制。

第五案

案   由：建請修改「自來水管埋設工程施工說明書」之十三、熱

拌瀝青混凝土面層及底層施工說明書內有關瀝青含量之

品質管制與檢驗標準。

說    明：原契約書內標準值如下

- 舖築時應由監造單位現場人員抽取該代表區段樣品，經送試驗單位辦理試驗、惟每種材料每天至少抽樣品一次，以定其檢驗值。

2.檢驗值與配比設計值之差，應在＋10.5％(含)之間。

3.檢驗值與配比設計值之差，在＋10.5—＋11.00％之

間者，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之

10％。

4.檢驗值與配比設計值之差，在＋11.00—＋11.50％之

間者，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之

40％。

5.檢驗值與配比設計值之差，在＋11.50—＋12.00％之

間者，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之

70％。

6.檢驗值與配比設計值之差，在＋12.0％者，視為不合

格，應挖除重舖並處以甲類罰款，其一切工料費均由

乙方負責。

建請修改為：

- 舖築時應由監造單位現場人員抽取該代表區段樣品，經送試驗單位辦理試驗、惟每種材料每天至少抽樣品一次，以定其檢驗值。

2.檢驗值與配比設計值之差，應在±0.5％(含)之間。

3.檢驗值與配比設計值之差，在±0.5—±1.00％之間者，

依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之10％。

4.檢驗值與配比設計值之差，在±1.00—±1.50％之間者

，依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之40％。

5.檢驗值與配比設計值之差，在±1.50—±2.00％之間者，

依契約單價扣減所代表區域瀝青混凝土價款之70％。

6.檢驗值與配比設計值之差，在±2.0％者，視為不合格，

應挖除重舖並處以甲類罰款，其一切工料費均由乙方負

責。

工務課說明：

自來水管埋設工程施工說明書屬公司制式契約文件,錄案俟本公司年度契約編修時提案建議修正。

決     議：請水管公會提案人與水公司第四區處工務課研議。

台中市辦事處

第一案:

案由:貴公司修漏工程項目中，小管徑編列施工費過低，不符實際工

時單價。

說明:修漏工程小管徑施工項目中，編列單價過低，不符實際施工

成本，應增列小管徑施工補助項目，且各廠所均為一致性編列

項目。

操作課說明：

目前修漏工程小管徑修理單價，本處均授權各廠所依不同施工機具或方式編列項目，並市場機制適時檢討調整，以符實際需要。

決議:建請自來水公司與各廠所協調溝通各施工工項編列原則,並審視廠所預算之各工項單價,以符實際。

第二案:

案由:承包商工程款估驗停滯，原因不明影響承包商營運。

說明:貴公司修漏工程估驗款常停滯原因不明，建請可否制定時效性及流程表於電腦系統中，可供相關人員查閱情形。

操作課說明：

目前修漏計價業務均要求各廠所，於本月15日前完成前個月修漏計價，送件後約7-10天內完成計價，換言之如6月份案件，7月15日過處，定於7月25日前完成計價，如各廠商仍對於估驗流程或有計價之問題，歡迎來電本處操作課(04)22218341-354邱祈瑋先生洽詢。

決議:請水公司第四區處操作課研擬制定時效性及流程表於電腦

系統中，另要求各廠所依契約規定時效辦理竣工計價。

第三案:

案由: 無法掌握承包商 外管線施工時程。

說明:從一開始申請自來水到路權核准往往已經過了一個月，如果又卡在聯合開挖或新封層等特殊情形，時間又會拖更久，因此路權一核准下來，無論民眾或建商無不希望能盡快施工自己的案件，但詢問監工或甚至是廠商包工，皆無法確切知道施工日期，常常包商當天才突然自行跑去現場，而現場同時也會有別的工程或妨礙表位施工的設備未拆除，雙方臨時無法配合導致包商白跑一趟，造成民眾或建商、外線包商、自來水公司、代辦商四方面皆困擾。

辦法:建議施工前可先聯絡如現場有特殊狀況可先排除，以利節省大家時間及提高工作效率。

業務課說明：

一、有關台中所轄舊台中市8區新裝工程係配合「台中市代辦管線

統一挖補工程」進場施作，由於該所承商僅施作管線接管，現

場挖掘回填等施工進度係由市府統一挖補派工主導，為使日後

施工期程順利進行，避免工地現場無法施作，將商請統一挖補

承商於施工前聯繫。

二、另舊台中縣21區及南投縣轄新裝施工案件，將再次函請各所加

強施工前聯繫，避免造成困擾。

三、本案藉此機會向本處新裝外線各會員承商宣導，請加強與各所

監工及各代辦會員聯繫施工時程，以提升工作效率。

決議:

一、請自來水公司向臺中市政府協調加速統挖派工時效，及各路權

機關審核路證時間。

二、請自來水公司加強施工前聯繫，提高工作效率，避免造成困擾。

南投辦事處

第一案：提案人
案  由：用戶管徑20mm乃以(D+30)亦即32cm寬度計價，實屬不合理

，請改善之。

說  明：1.人類雙肩寬度99％皆42cm以上。

2.目前施工以52cm施作。

3.請依合理實況，實作實計價。

辦  法：1.請貴公司改善，並立於合約中。

2.協調仲裁。

工務課說明：

一、自來水管埋設工程施工說明書屬公司制式契約文件，用戶管徑20

mm塑膠管(PVCP)係以(D+30)亦即32cm寬度計價，契約已實施多年。

二、本案建議提案人提供相關資料，俟本公司106年度契約編修時

提案討論。

決  議：轉區公會與自來水公司總管理處協調。

第四區處提案一

案    由：目前管線修理案件，施作後常遇路面下陷，或未符合路

權單位要求。

說    明：目前各廠商常以現場拌和或非現場拌和水泥，仍無法避

免下陷情形或ac平整度未符規定。

辦    法：請各廠商盡可能以clsm回填，如因故無法使用clsm，建

議辦理試拌，依試拌合格配比使用，其實際使用水泥包數

，以實際使用包數拍照佐證方式計價，避免路基下陷影

響行車安全。

決  議：請自來水公司制定標準作業規範，各廠商依契約規範辦理

施作。

第四區處提案二

案    由：請貴會宣導會員加強檢視廢止戶之內線設備。

說    明：

一、依經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431049840號函釋，

「鑑於用戶廢止用水後，已終止雙方權利義務，日後同一地點如

需再申請供水，為保障民眾用水衛生與安全，應以新戶視之，

並依據自來水法第93條及本公司相關規定辦理」。

二、用戶曾向本處反映，委託貴會會員辦理廢止戶重新申請用水案，

該會員從未至現場，如何保障民眾用水衛生與安全。

辦    法：請貴會宣導會員針對廢止戶重新申請用水，加強檢視用

戶內線設備，以保障民眾用水衛生與安全。

決    議：請公會宣導會員加強檢視用戶內線設備，以保障民眾用

水衛生與安全。

七.臨時動議

第一案                                    新中市辦事處

案  由：請自來水公司放寬空地用水可依面積大小申請多個水錶，且

只要土地所有權人出具同意書，承租人即可受理申請用水。

說  明：1.申請用水之空地有3000多坪若只可申請一個水錶實有不便

之處。

- 請放寬只要空地所有權人出具同意書，即可用承租人名字

受理申請用水。

業務課說明：

本公司辦理空地臨時用水並無限制一筆土地僅能申請一只水表，及必須由土地所有權人提出申請，本處各營運、服務所可視申請人實際需求並依本公司作業規定辦理。

決    議：依業務課說明辦理。

八.散會